## Opdracht 1
Generator |  |  | Conditionering |  |  | Begrenzing
f (Hz) | 1 |  | Offset (V) | 2.5 |  | Umax (V) | 5
A (Mv) | 2.5 |  | Gain | 1000 |  | Umin (V) | 0
t-nul (s) | 0 |  |  |  |  | Digitalisering door de ADC
dt (s) | 0.01 |  |  |  |  | n (bits) | 8 | bits
[6 empty] | dU (V) | 0.019608 | stapgrootte van ADC
t(s) | u(t)-in | u(t)-cond | Begrenzing | Afgerond | Fout | Bytewaarde
0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5098 | -0.0098039 | 128
0.01 | 0.00015698 | 2.657 | 2.657 | 2.6667 | -0.0096904 | 136
0.02 | 0.00031333 | 2.8133 | 2.8133 | 2.8039 | 0.0094115 | 143
0.03 | 0.00046845 | 2.9685 | 2.9685 | 2.9608 | 0.007669 | 151
0.04 | 0.00062172 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1176 | 0.0040777 | 159
0.05 | 0.00077254 | 3.2725 | 3.2725 | 3.2745 | -0.0019673 | 167
0.06 | 0.00092031 | 3.4203 | 3.4203 | 3.4118 | 0.0085467 | 174
0.07 | 0.0010644 | 3.5644 | 3.5644 | 3.5686 | -0.0041792 | 182
0.08 | 0.0012044 | 3.7044 | 3.7044 | 3.7059 | -0.0014982 | 189
0.09 | 0.0013396 | 3.8396 | 3.8396 | 3.8431 | -0.0035703 | 196
0.1 | 0.0014695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9608 | 0.0086788 | 202
0.11 | 0.0015936 | 4.0936 | 4.0936 | 4.098 | -0.0044792 | 209
0.12 | 0.0017114 | 4.2114 | 4.2114 | 4.2157 | -0.0043185 | 215
0.13 | 0.0018224 | 4.3224 | 4.3224 | 4.3137 | 0.0086961 | 220
0.14 | 0.0019263 | 4.4263 | 4.4263 | 4.4314 | -0.0050894 | 226
0.15 | 0.0020225 | 4.5225 | 4.5225 | 4.5294 | -0.0068693 | 231
0.16 | 0.0021108 | 4.6108 | 4.6108 | 4.6078 | 0.0029767 | 235
0.17 | 0.0021908 | 4.6908 | 4.6908 | 4.6863 | 0.0044922 | 239
0.18 | 0.0022621 | 4.7621 | 4.7621 | 4.7647 | -0.0026383 | 243
0.19 | 0.0023244 | 4.8244 | 4.8244 | 4.8235 | 0.0009118 | 246
0.2 | 0.0023776 | 4.8776 | 4.8776 | 4.8824 | -0.0047117 | 249
0.21 | 0.0024215 | 4.9215 | 4.9215 | 4.9216 | -0.00011072 | 251 |  | To Do:
0.22 | 0.0024557 | 4.9557 | 4.9557 | 4.9608 | -0.0050662 | 253 |  | /* gevens stapgrootte ADC komt niet overeen met stapgrootte in
0.23 | 0.0024803 | 4.9803 | 4.9803 | 4.9804 | -0.0001054 | 254 |  | dictaat. Daarna: procentuele fout bij x aantal bits berekenen */
0.24 | 0.0024951 | 4.9951 | 4.9951 | 5 | -0.0049332 | 255
0.25 | 0.0025 | 5 | 5 | 5 | 0 | 255
0.26 | 0.0024951 | 4.9951 | 4.9951 | 5 | -0.0049332 | 255
0.27 | 0.0024803 | 4.9803 | 4.9803 | 4.9804 | -0.0001054 | 254
0.28 | 0.0024557 | 4.9557 | 4.9557 | 4.9608 | -0.0050662 | 253
0.29 | 0.0024215 | 4.9215 | 4.9215 | 4.9216 | -0.00011072 | 251
0.3 | 0.0023776 | 4.8776 | 4.8776 | 4.8824 | -0.0047117 | 249
0.31 | 0.0023244 | 4.8244 | 4.8244 | 4.8235 | 0.0009118 | 246
0.32 | 0.0022621 | 4.7621 | 4.7621 | 4.7647 | -0.0026383 | 243
0.33 | 0.0021908 | 4.6908 | 4.6908 | 4.6863 | 0.0044922 | 239
0.34 | 0.0021108 | 4.6108 | 4.6108 | 4.6078 | 0.0029767 | 235
0.35 | 0.0020225 | 4.5225 | 4.5225 | 4.5294 | -0.0068693 | 231
0.36 | 0.0019263 | 4.4263 | 4.4263 | 4.4314 | -0.0050894 | 226
0.37 | 0.0018224 | 4.3224 | 4.3224 | 4.3137 | 0.0086961 | 220
0.38 | 0.0017114 | 4.2114 | 4.2114 | 4.2157 | -0.0043185 | 215
0.39 | 0.0015936 | 4.0936 | 4.0936 | 4.098 | -0.0044792 | 209
0.4 | 0.0014695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9608 | 0.0086788 | 202
0.41 | 0.0013396 | 3.8396 | 3.8396 | 3.8431 | -0.0035703 | 196
0.42 | 0.0012044 | 3.7044 | 3.7044 | 3.7059 | -0.0014982 | 189
0.43 | 0.0010644 | 3.5644 | 3.5644 | 3.5686 | -0.0041792 | 182
0.44 | 0.00092031 | 3.4203 | 3.4203 | 3.4118 | 0.0085467 | 174
0.45 | 0.00077254 | 3.2725 | 3.2725 | 3.2745 | -0.0019673 | 167
0.46 | 0.00062172 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1176 | 0.0040777 | 159
0.47 | 0.00046845 | 2.9685 | 2.9685 | 2.9608 | 0.007669 | 151
0.48 | 0.00031333 | 2.8133 | 2.8133 | 2.8039 | 0.0094115 | 143
0.49 | 0.00015698 | 2.657 | 2.657 | 2.6667 | -0.0096904 | 136
0.5 | -3.0245e-18 | 2.5 | 2.5 | 2.4902 | 0.0098039 | 127
0.51 | -0.00015698 | 2.343 | 2.343 | 2.3333 | 0.0096904 | 119
0.52 | -0.00031333 | 2.1867 | 2.1867 | 2.1961 | -0.0094115 | 112
0.53 | -0.00046845 | 2.0315 | 2.0315 | 2.0392 | -0.007669 | 104
0.54 | -0.00062172 | 1.8783 | 1.8783 | 1.8824 | -0.0040777 | 96
0.55 | -0.00077254 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7255 | 0.0019673 | 88
0.56 | -0.00092031 | 1.5797 | 1.5797 | 1.5882 | -0.0085467 | 81
0.57 | -0.0010644 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4314 | 0.0041792 | 73
0.58 | -0.0012044 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2941 | 0.0014982 | 66
0.59 | -0.0013396 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1569 | 0.0035703 | 59
0.6 | -0.0014695 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0392 | -0.0086788 | 53
0.61 | -0.0015936 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90196 | 0.0044792 | 46
0.62 | -0.0017114 | 0.78863 | 0.78863 | 0.78431 | 0.0043185 | 40
0.63 | -0.0018224 | 0.67758 | 0.67758 | 0.68627 | -0.0086961 | 35
0.64 | -0.0019263 | 0.57372 | 0.57372 | 0.56863 | 0.0050894 | 29
0.65 | -0.0020225 | 0.47746 | 0.47746 | 0.47059 | 0.0068693 | 24
0.66 | -0.0021108 | 0.38918 | 0.38918 | 0.39216 | -0.0029767 | 20
0.67 | -0.0021908 | 0.30923 | 0.30923 | 0.31373 | -0.0044922 | 16
0.68 | -0.0022621 | 0.23793 | 0.23793 | 0.23529 | 0.0026383 | 12
0.69 | -0.0023244 | 0.17556 | 0.17556 | 0.17647 | -0.0009118 | 9
0.7 | -0.0023776 | 0.12236 | 0.12236 | 0.11765 | 0.0047117 | 6
0.71 | -0.0024215 | 0.078542 | 0.078542 | 0.078431 | 0.00011072 | 4
0.72 | -0.0024557 | 0.044282 | 0.044282 | 0.039216 | 0.0050662 | 2
0.73 | -0.0024803 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019608 | 0.0001054 | 1
0.74 | -0.0024951 | 0.0049332 | 0.0049332 | 0 | 0.0049332 | 0
0.75 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.76 | -0.0024951 | 0.0049332 | 0.0049332 | 0 | 0.0049332 | 0
0.77 | -0.0024803 | 0.019713 | 0.019713 | 0.019608 | 0.0001054 | 1
0.78 | -0.0024557 | 0.044282 | 0.044282 | 0.039216 | 0.0050662 | 2
0.79 | -0.0024215 | 0.078542 | 0.078542 | 0.078431 | 0.00011072 | 4
0.8 | -0.0023776 | 0.12236 | 0.12236 | 0.11765 | 0.0047117 | 6
0.81 | -0.0023244 | 0.17556 | 0.17556 | 0.17647 | -0.0009118 | 9
0.82 | -0.0022621 | 0.23793 | 0.23793 | 0.23529 | 0.0026383 | 12
0.83 | -0.0021908 | 0.30923 | 0.30923 | 0.31373 | -0.0044922 | 16
0.84 | -0.0021108 | 0.38918 | 0.38918 | 0.39216 | -0.0029767 | 20
0.85 | -0.0020225 | 0.47746 | 0.47746 | 0.47059 | 0.0068693 | 24
0.86 | -0.0019263 | 0.57372 | 0.57372 | 0.56863 | 0.0050894 | 29
0.87 | -0.0018224 | 0.67758 | 0.67758 | 0.68627 | -0.0086961 | 35
0.88 | -0.0017114 | 0.78863 | 0.78863 | 0.78431 | 0.0043185 | 40
0.89 | -0.0015936 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90196 | 0.0044792 | 46
0.9 | -0.0014695 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0392 | -0.0086788 | 53
0.91 | -0.0013396 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1569 | 0.0035703 | 59
0.92 | -0.0012044 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2941 | 0.0014982 | 66
0.93 | -0.0010644 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4314 | 0.0041792 | 73
0.94 | -0.00092031 | 1.5797 | 1.5797 | 1.5882 | -0.0085467 | 81
0.95 | -0.00077254 | 1.7275 | 1.7275 | 1.7255 | 0.0019673 | 88
0.96 | -0.00062172 | 1.8783 | 1.8783 | 1.8824 | -0.0040777 | 96
0.97 | -0.00046845 | 2.0315 | 2.0315 | 2.0392 | -0.007669 | 104
0.98 | -0.00031333 | 2.1867 | 2.1867 | 2.1961 | -0.0094115 | 112
0.99 | -0.00015698 | 2.343 | 2.343 | 2.3333 | 0.0096904 | 119
1 | 1.049e-17 | 2.5 | 2.5 | 2.5098 | -0.0098039 | 128

## Opdracht 2
Ingangssignaal
f | 1000 | Hz
A | 2 | V
t-nul | 0 | s
dt | 1e-05 | s
t(s) | U-in(t) | Monsters
0 | 0 | 0
1e-05 | 0.12558
2e-05 | 0.25067
3e-05 | 0.37476
4e-05 | 0.49738
5e-05 | 0.61803
6e-05 | 0.73625
7e-05 | 0.85156
8e-05 | 0.96351
9e-05 | 1.0717
0.0001 | 1.1756 | 1.1756
0.00011 | 1.2748
0.00012 | 1.3691
0.00013 | 1.4579
0.00014 | 1.541
0.00015 | 1.618
0.00016 | 1.6887
0.00017 | 1.7526
0.00018 | 1.8097
0.00019 | 1.8596
0.0002 | 1.9021 | 1.9021
0.00021 | 1.9372
0.00022 | 1.9646
0.00023 | 1.9842
0.00024 | 1.9961
0.00025 | 2
0.00026 | 1.9961
0.00027 | 1.9842
0.00028 | 1.9646
0.00029 | 1.9372
0.0003 | 1.9021 | 1.9021
0.00031 | 1.8596
0.00032 | 1.8097
0.00033 | 1.7526
0.00034 | 1.6887
0.00035 | 1.618
0.00036 | 1.541
0.00037 | 1.4579
0.00038 | 1.3691
0.00039 | 1.2748
0.0004 | 1.1756 | 1.1756
0.00041 | 1.0717
0.00042 | 0.96351
0.00043 | 0.85156
0.00044 | 0.73625
0.00045 | 0.61803
0.00046 | 0.49738
0.00047 | 0.37476
0.00048 | 0.25067
0.00049 | 0.12558
0.0005 | -7.7487e-15 | -7.7487e-15
0.00051 | -0.12558
0.00052 | -0.25067
0.00053 | -0.37476
0.00054 | -0.49738
0.00055 | -0.61803
0.00056 | -0.73625
0.00057 | -0.85156
0.00058 | -0.96351
0.00059 | -1.0717
0.0006 | -1.1756 | -1.1756
0.00061 | -1.2748
0.00062 | -1.3691
0.00063 | -1.4579
0.00064 | -1.541
0.00065 | -1.618
0.00066 | -1.6887
0.00067 | -1.7526
0.00068 | -1.8097
0.00069 | -1.8596
0.0007 | -1.9021 | -1.9021
0.00071 | -1.9372
0.00072 | -1.9646
0.00073 | -1.9842
0.00074 | -1.9961
0.00075 | -2
0.00076 | -1.9961
0.00077 | -1.9842
0.00078 | -1.9646
0.00079 | -1.9372
0.0008 | -1.9021 | -1.9021
0.00081 | -1.8596
0.00082 | -1.8097
0.00083 | -1.7526
0.00084 | -1.6887
0.00085 | -1.618
0.00086 | -1.541
0.00087 | -1.4579
0.00088 | -1.3691
0.00089 | -1.2748
0.0009 | -1.1756 | -1.1756
0.00091 | -1.0717
0.00092 | -0.96351
0.00093 | -0.85156
0.00094 | -0.73625
0.00095 | -0.61803
0.00096 | -0.49738
0.00097 | -0.37476
0.00098 | -0.25067
0.00099 | -0.12558
0.001 | 2.4379e-14 | 2.4379e-14
0.00101 | 0.12558
0.00102 | 0.25067
0.00103 | 0.37476
0.00104 | 0.49738
0.00105 | 0.61803
0.00106 | 0.73625
0.00107 | 0.85156
0.00108 | 0.96351
0.00109 | 1.0717
0.0011 | 1.1756 | 1.1756
0.00111 | 1.2748
0.00112 | 1.3691
0.00113 | 1.4579
0.00114 | 1.541
0.00115 | 1.618
0.00116 | 1.6887
0.00117 | 1.7526
0.00118 | 1.8097
0.00119 | 1.8596
0.0012 | 1.9021 | 1.9021
0.00121 | 1.9372
0.00122 | 1.9646
0.00123 | 1.9842
0.00124 | 1.9961
0.00125 | 2
0.00126 | 1.9961
0.00127 | 1.9842
0.00128 | 1.9646
0.00129 | 1.9372
0.0013 | 1.9021 | 1.9021
0.00131 | 1.8596
0.00132 | 1.8097
0.00133 | 1.7526
0.00134 | 1.6887
0.00135 | 1.618
0.00136 | 1.541
0.00137 | 1.4579
0.00138 | 1.3691
0.00139 | 1.2748
0.0014 | 1.1756 | 1.1756
0.00141 | 1.0717
0.00142 | 0.96351
0.00143 | 0.85156
0.00144 | 0.73625
0.00145 | 0.61803
0.00146 | 0.49738
0.00147 | 0.37476
0.00148 | 0.25067
0.00149 | 0.12558
0.0015 | -3.8345e-14 | -3.8345e-14
0.00151 | -0.12558
0.00152 | -0.25067
0.00153 | -0.37476
0.00154 | -0.49738
0.00155 | -0.61803
0.00156 | -0.73625
0.00157 | -0.85156
0.00158 | -0.96351
0.00159 | -1.0717
0.0016 | -1.1756 | -1.1756
0.00161 | -1.2748
0.00162 | -1.3691
0.00163 | -1.4579
0.00164 | -1.541
0.00165 | -1.618
0.00166 | -1.6887
0.00167 | -1.7526
0.00168 | -1.8097
0.00169 | -1.8596
0.0017 | -1.9021 | -1.9021
0.00171 | -1.9372
0.00172 | -1.9646
0.00173 | -1.9842
0.00174 | -1.9961
0.00175 | -2
0.00176 | -1.9961
0.00177 | -1.9842
0.00178 | -1.9646
0.00179 | -1.9372
0.0018 | -1.9021 | -1.9021
0.00181 | -1.8596
0.00182 | -1.8097
0.00183 | -1.7526
0.00184 | -1.6887
0.00185 | -1.618
0.00186 | -1.541
0.00187 | -1.4579
0.00188 | -1.3691
0.00189 | -1.2748
0.0019 | -1.1756 | -1.1756
0.00191 | -1.0717
0.00192 | -0.96351
0.00193 | -0.85156
0.00194 | -0.73625
0.00195 | -0.61803
0.00196 | -0.49738
0.00197 | -0.37476
0.00198 | -0.25067
0.00199 | -0.12558
0.002 | 5.2311e-14 | 5.2311e-14